## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-3-6 прим | Демонтаж счетчика ХВС | 100шт | 0.01 | 251.9 | 222.12 | 29.78 | 2.519 | 2.2212 | 0.2978 | 27.8 | 1
| ТЕР16-06-005-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 шт | 1 | 5.5 | 3.62 | 0.97 | 5.5 | 3.62 | 0.97 | 0.41 | 1
| ТЕР 65-9-11 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.005 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 31.4818 | 6.9905 | 0.3506 | 155 | 0.775
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.1 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 26.94 | 3.247 | 0.097 | 4.4 | 1
| ТЕР 65-7-2 прим | Ремонт канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.01 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 141.0991 | 22.0191 | 1.1429 | 233.5 | 2.335
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.027 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 8.1823 | 7.5592 | 0.62289 | 38.3 | 1.0341
| ТЕР 57-11-1 прим | Устройство покрытия дощатого пола | 100м2 | 0.027 | 2526.12 | 195.75 | 21.16 | 68.2052 | 5.2852 | 0.57132 | 26.03 | 0.70281
| ТЕР 61-9-1 прим | Устройство наливного пола | 100м2 | 0.018 | 4079.53 | 2737.56 | 35.78 | 73.4315 | 49.2761 | 0.64404 | 325.9 | 5.8662
| ТЕР 57-2-1 прим | Разборка и устройство настила из линолиума | 100м2 | 0.166 | 87.17 | 83.26 | 3.91 | 14.4702 | 13.8212 | 0.64906 | 11.39 | 1.8907
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.4 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 305.412 | 203.06 | 0 | 62.75 | 25.1
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100шт | 0.1 | 369.16 | 369.16 | 0 | 36.916 | 36.916 | 0 | 50.5 | 5.05
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.01 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 3.0305 | 2.7997 | 0.2307 | 38.3 | 1
| ТЕРр 65-6-14 прим | Демонтаж-монтаж унитазов | 100шт. | 0.01 | 24063.67 | 3018.5 | 50.8 | 240.6367 | 30.185 | 0.508 | 354.7 | 3.547
| ТЕР 65-7-2 прим | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром на полиэтиленовые трубы до 100 мм | 100 м | 0.03 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 423.2973 | 66.0573 | 3.4287 | 233.5 | 7.005
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.75 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 456.7225 | 361.445 | 30.5325 | 5.76 | 33.12
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.03 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 16.9212 | 15.6525 | 0.4773 | 65.3 | 1.959
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.03 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 255.2454 | 32.37 | 7.6149 | 130 | 3.9
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.04 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 60.466 | 39.8816 | 1.8756 | 115.8 | 4.632
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.004 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 9.6178 | 6.6204 | 0.0062 | 201.84 | 0.80736
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.032 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 126.2429 | 55.271 | 0 | 213.5 | 6.832
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.032 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 24.433 | 16.2448 | 0 | 62.75 | 2.008
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание чердачного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР 65-33-1 прим | Установка вентиляционных решеток на чердачные продухи | 100шт. | 0.34 | 2720.79 | 369.06 | 0.3 | 925.0686 | 125.4804 | 0.102 | 46.19 | 15.7046
|  | Итого : | [5 empty] | 3772.8945 | 1323.219 | 51.3763 |  | 154
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 154 |  |  | 602 | 602 | 2008 | 5020 | 3414 | 12451 | 3615 | 3213 | 30925
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 182 | 182 | 606 | 1516 | 1031 | 3760 | 1092 | 970 | 9339
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1200 | 2000 | 2030 | 870 | 1660 | 7200 | 1530 | 7200 | 23690
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2910 | 1700 | 2120 | 800 | 2080 | 2300 | 1780 | 1850 | 15540
5 | Стоимость материалов |  |  | 2202 | 2647 | 2116 | 2168 | 3370 | 3901 | 3699 | 8434 | 28537
| ВСЕГО | [10 empty] | 108031